附件1：

《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）勘误（四）

# 一、说明与工程量计算规则勘误

| 页码 | 勘误条目 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 59 | 说明第四条 | 混凝土损耗率为1.5% | 混凝土损耗率为1% |
| 60 | 说明第十六条 | 现场推放费用 | 现场堆放费用 |
| 61 | 计算规则第二条 第（一）、7、（3）款 | 一般按湿钻考虑 | 删除 |
| 61 | 计算规则第二条 第（一）、9点 | 水泥用量不同时可以调整 | 删除 |
| 81 | 说明第四条 | 这些套用《福建省市政工程预算定额》 | 套用《福建省市政工程预算定额》 |
| 82 | 说明第六条 | 8.毛料石护坡高度超高4m时，定额人工乘以系数1.15。 | 删除 |
| 135 | 说明第八条 | 4.无粘结预应力钢绞线的锚具用量与定额取定不同时，按设计进行调整；有粘结预应力钢绞线的锚具、水泥及波纹管用量与定额取定不同时，按设计进行调整。 | 删除 |
| 135 | 说明第八条第7点 | 植筋定额应包括植入的钢筋材料费，钢筋材料按图示设计尺寸以理论质量计算计入定额，钢筋损耗率按2%计算。 | 植筋定额未包括植入的钢筋材料费，钢筋材料按图示设计尺寸以理论质量计算计入定额材料费中，钢筋损耗率按2%计算。 |
| 219-220 | 说明第六条第3点的表格中的单位 | 单价（元/m2） | 单价（元/个） |
| 220 | 说明第六条 | 5.金属门连窗，门、窗应分别列项执行相应定额，人工费乘以系数1.1。 | 5.金属门连窗，门、窗应分别列项执行相应定额。 |
| 220 | 说明第六条 | 8.塑钢门窗定额，玻璃按平板玻璃5厚考虑，若实际使用与定额不同时，单价按玻璃价差进行调整。 | 8.塑钢门窗定额按半成品安装编制，玻璃费用在塑钢门窗半成品价格中考虑。 |
| 249 | 说明第四条 | 1.防水卷材、防水涂料及防水砂浆定额，以平面和立面列项。 | 1.防水卷材、防水涂料定额，以平面和立面分别列项。 |
| 339 | 说明第九条 | 1.除定额有特别注明外，弧形水泥砂浆踢脚板、弧形块料面层踢脚板、弧形整体面层、弧形块料面层、套用相应定额，人工、机械乘以系数1.15，材料乘以系数1.05。 | 1.除定额有特别注明外，弧形水泥砂浆踢脚板、弧形块料面层踢脚板套用相应定额，人工、机械乘以系数1.15，材料乘以系数1.05。 |
| 378 | 说明第九条第2点 | 面砖的切边、倒角费用未包含在内，如有发生， | 面砖的面层切边、倒角、开槽费用未包含在内，如有发生， |
| 379 | 说明第十二条第4点 | 玻璃幕墙型钢骨架套用镀锌钢骨架定额。 | 幕墙型钢骨架套用镀锌钢骨架定额。 |
| 379 | 说明第十二条第5点 | 型材按实调整，损耗率按8%计算； | 型材按实调整，损耗率按6%计算； |
| 485 | 计算规则第六条 | 8.天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带按设计图示尺寸以长度计算 | 删除 |
| 600 | 说明第四条第12点 | 三层及以下的居住建筑模板套用相应的定额并乘以系数1.3，三层及以下的其他类建筑模板套用相应的定额并乘以系数1.2。 | 三层及以下的居住建筑模板套用相应定额并乘以系数1.3，三层及以下的其他类建筑模板套用相应定额并乘以系数1.2，基础与地下室模板定额、高大模板的支撑定额不作调整，建筑模板在栋号之间周转次数超过3次的不作调整。 |
| 603 | 计算规则第八条第1点 | 第33页5.0.7“支架高度比不宜大3”要求 | 第33页5.0.7“支架高宽比不宜大于3”要求 |
| 613 | 计算规则第四条第3点 | 垂直运输费按以下方法调整：采用塔吊施工的，塔吊定额乘以1.1，配置的施工电梯定额不变；未配置塔吊，采用施工电梯施工的，施工电梯定额乘以1.15。 | 垂直运输费按以下方法调整：采用塔吊施工的，塔吊定额中电的数量乘以1.1，配置的施工电梯定额不变；未配置塔吊，采用施工电梯施工的，施工电梯定额电的数量乘以1.15。 |

二、定额子目勘误

| 页码 | 定额编号 | 内 容 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44-45 | 10102097-10102106 | 定额子目 | 全部内容 | 详附表 |
| 68 | 10103036 -10103038 | 工作内容 | 模板制作、安装、拆除，混凝土浇捣、养护。 | 准备打桩机具、钢筋混凝土桩场内运输、吊装找位、压桩。 |
| 68 | 10103039 -10103041 | 工作内容 | 准备打桩机具、对接上下节桩，熔制、运送、灌注胶泥，安、拆夹箍。 | 1.模板制作、安装、拆除，混凝土浇捣、养护、砍凿桩头。2.对接上、下节桩，熔制、运送、灌注胶泥，焊接，安、拆夹箍。 |
| 71 | 10103060 | “预拌泵送水下混凝土”数量 | 1.2040 | 1.1918 |
| 74 | 10103081 | “预拌泵送普通混凝土”数量 | 1.1060 | 1.1006 |
| 74 | 10103081 | “插入式混凝土振捣器”数量 | 0.0014 | 删除 |
| 77 | 10103098、10103099 | “预拌泵送普通混凝土”数量 | 1.1170 1.1130 | 1.1114 1.1074 |
| 90 | 10104023 | 人工费基价 | 29.75 | 13.20 |
| 97 | 10104070 | 材料名称 | 碎石Φ5-10 （细石） | 碎石Φ5-40 |
| 152 | 10105080- 10105083 | 工作内容 | 制作、运输、穿筋、张拉、孔道灌浆等。 | 制作、运输、穿筋等。 |
| 152 | 10105084- 10105087 | 工作内容 | 制作、运输、穿筋、张拉、孔道灌浆等。 | 张拉、锚具安装、孔道灌浆等。 |
| 152 | 10105080- 10105083 | “钢筋调直机直径40mm”数量 | 0.5000 | 删除 |
| 153 | 10105090- 10105093 | 定额子目 | 全部内容 | 取消 |
| 226 | 10108017 | “小五金费用”数量 | 58.7610 | 76.3855 |
| 226 | 10108018 | “小五金费用”数量 | 22.1890 | 28.8450 |
| 234 | 10108053、10108054 | 工作内容 | 安装门及五金铁件等 | 安装门 |
| 234 | 10108053、10108054 | 增加材料的名称，单位，单价，数量 | - | 其他材料费，元， 1.00，0.8700、0.9100 |
| 234 | 10108055 | 材料的名称，单价 | 铝格栅125×125×4.5，56 | 金属格栅门，200 |
| 238 | 10108069 | 材料的名称、单位、单价 | 拉手100、个、7.50 | 高档门拉手、副、100.00 |
| 238 | 10108070 | “小五金费用”数量 | 55.6230 | 58.7799 |
| 238 | 10108071 | “小五金费用”数量 | 10.8770 | 14.1400 |
| 303 | 10110002 | 定额名称 | 保温隔热屋面 沥青玻璃棉毡 100mm厚 | 保温隔热屋面 沥青玻璃棉毡 50mm厚 |
| 341 | 10111007 | 人工费基价 | 42.06 | 39.19 |
| 345 |  | 节名称 | 11.2.2金钢砂 | 11.2.2金刚砂 |
| 345 | 10111022 | 项目名称 | 金钢砂地面 | 金刚砂地面 |
| 345 | 10111022 | 工作内容 | 清理基层，调运砂浆，抹平，压光，养护，打磨，使用密封涂料。 | 调运材料，抹平，压光，养护，打磨，使用密封涂料。 |
| 348 | 10111035 | 项目名称 | 锯缝机锯缝（缝深每增加1cm） | 缝深每增加1cm |
| 351 |  | 节名称 | 11.3.5劈开石（水泥砂浆结合层) | 11.3.5劈离砖（水泥砂浆结合层) |
| 351 | 10111053 | 定额名称 | 劈开石（水泥砂浆结合层) | 劈离砖（水泥砂浆结合层) |
| 367 | 10111120 | 人工费基价 | 39.19 | 42.06 |
| 416 | 10112219 | 定额名称 | 双向平均中距20cm、300×300mm | 双向平均中距30cm |
| 437 | 10112334 | 材料名称，单价 | 橡胶板伸缩缝，60.00 | 橡胶密封条，1.50 |
| 446 | 10112370 | “石棉板g10”的数量 | 0.026 | 0.2600 |
| 465 | 10113105 -10113107 | 材料名称 | 铝方通 间距100 铝方通 间距150 铝方通 间距200 | 铝方通70×25×0.8间距100 铝方通70×25×0.8间距150 铝方通70×25×0.8间距200 |
| 474 | 10113195 -10113197 | 材料名称 | 铝格栅 100×100×4.5 铝格栅 125×125×4.5 铝格栅 150×150×5 | 铝格栅 40×10×0.5 间距100×100 铝格栅 40×10×0.5间距125×125 铝格栅 40×10×0.5间距150×150 |
| 477 | 10113220 | 材料名称 | 硬木风口 成品 | 硬木风口 成品300×300 |
| 477 | 10113221 | 材料名称 | 铝合金风口 成品 | 铝合金风口 成品300×300 |
| 503 | 10114102、10114103 | 人工费基价 | 8.40 0.84 | 24.22 3.46 |
| 503 | 10114102、10114103 | “钢结构超薄型防火涂料”数量 | 3.0000 0.6500 | 1.6400 0.2700 |
| 503 | 10114104、10114105 | 人工费基价 | 25.2 2.52 | 27.69 3.96 |
| 503 | 10114104、10114105 | “钢结构薄型防火涂料”数量 | 9.0000 1.9500 | 4.9500 1.1000 |
| 503 | 10114104、10114105 | “油漆溶剂油”数量 | 0.8100 0.1755 | 删除 |
| 503 | 10114106-10114109 | 人工费基价 | 58.80 67.20 84.00 100.80 | 17.31 19.78 29.64 34.57 |
| 503 | 10114106-10114109 | “钢结构厚型防火涂料”数量 | 13.4930 18.5400 21.7330 24.6170 | 9.9000 13.2000 16.5000 19.8000 |
| 503 | 10114106-10114109 | 材料的名称、单位、单价、数量 | 油漆溶剂油、kg、8.20、 0.6747 0.9270 1.0867 1.2309 | 水、m3、3.00、 0.8910 1.1880 1.4850 1.7820 |
| 503 | 10114106-10114109 | “喷涂机”数量 | 0.3520 0.3520 0.4400 - | 0.0350 0.0440 0.0550 0.0660 |
| 504 | 10114110 | “醇酸防锈漆”数量 | 0.6 | 0.1218 |
| 504 | 10114110 | “油漆溶剂油”数量 | 0.06 | 0.0064 |
| 504 | 10114110 | “其他材料费”数量 | 0.05 | 0.016 |
| 505 | 10114117 | “环氧富锌底漆(封闭漆) ” 数量 | 0.6 | 0.0783 |
| 505 | 10114117 | “环氧富锌底漆稀释剂” 数量 | 0.06 | 0.0039 |
| 505 | 10114117 | “其他材料费”数量 | 0.42 | 0.02 |
| 508 | 10114132 | 人工费基价 | 14.55 | 20.55 |
| 508 | 10114133 | 人工费基价 | 12.31 | 16.31 |
| 508 | 10114134 | 人工费基价 | 15.40 | 19.40 |
| 509 | 10114138 | 人工费基价 | 16.34 | 20.34 |
| 509 | 10114139 | 人工费基价 | 12.14 | 16.66 |
| 515 | 10114180 | 定额子目 | 全部内容 | 取消 |
| 565 | 10115230-10115232 | 定额名称 | ≤1.0m2 | ≤1.0m2且>0.8 m2 |
| 566 | 10115236-10115238 | 定额名称 | ≤1.0m2 | ≤1.0m2且>0.8 m2 |
| 593 | 10117015 | 定额名称 | 檐高30以内 | 删除 |
| 593 | 10117016 | 定额子目 | 全部内容 | 取消 |
| 615 | 10117089-10117092 | 工作内容 | 包括单位工程合理工期内完成全部工程项目所需的塔吊租赁费用、电费及塔吊指挥人工费用。 | 包括单位工程合理工期内完成全部工程项目所需的塔吊租赁费用、电费及塔吊操作、指挥人工费用。 |
| 615 | 10117093-10117097 | 工作内容 | 包括单位工程合理工期内完成全部工程项目所需的施工电梯租赁费用、电费及塔吊操作人工费用。 | 包括单位工程合理工期内完成全部工程项目所需的施工电梯租赁费用、电费及电梯操作人工费用。 |
| 616-617 | 10117103-10117112 | 定额名称 | 每上下1层楼 | 每上一层楼 |
| 616 | 10117103 | 人工费基价 | 34.32 | 21.6 |
| 616 | 10117104 | 人工费基价 | 41.19 | 51.42 |
| 616 | 10117105 | 人工费基价 | 4.11 | 3.82 |
| 616 | 10117106 | 人工费基价 | 1.44 | 1.37 |
| 616 | 10117107 | 人工费基价 | 0.79 | 1.37 |
| 616 | 10117108 | 人工费基价 | 1.37 | 2.18 |
| 617 | 10117109 | 人工费基价 | 57.21 | 24.57 |
| 617 | 10117110 | 人工费基价 | 6.86 | 0.55 |
| 617 | 10117111 | 人工费基价 | 5.49 | 1.91 |
| 617 | 10117112 | 人工费基价 | 2.06 | 0.91 |
| 617 | 10117113 | 人工费基价 | 54.92 | 31.08 |
| 623 | 10117135/10117137 | “其他材料费”数量 | 23.5400 33.6600 | 21.6600 30.9700 |

附表：10102097-10102106水泥搅拌桩定额（勘误后）

| 工作内容：桩机就位，预搅下沉，拌制水泥浆或筛水泥粉，喷水泥浆或水泥粉并搅拌上升，重复上、下搅拌，移位。 | 计量单位：m3 |
| --- | --- |

| 定额编号 |  |  |  | 10102097 | 10102098 | 10102099 | 10102100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 深层水泥搅拌桩 |  |  |  |
|  |  |  |  | 喷浆（水泥掺量15%） | 喷粉（水泥掺量15%） | 水泥掺量每增减1% | 空孔 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 168.05 | 178.61 | 7.37 | 36.7 |
| 其中 | 人工费基价（元） |  |  | 25.06 | 25.06 |  | 16.51 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 112.24 | 111.83 | 7.37 | 1.35 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 30.75 | 41.72 |  | 18.84 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |  |
| 材 料 | 袋装水泥 42.5 | kg | 0.40 | 275.4 | 275.4 | 18.36 |  |
|  | 水 | m3 | 3.00 | 0.1364 |  | 0.0091 |  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.67 | 1.67 |  | 1.35 |
| 机 械 | 电动空气压缩机 排气量10m3/min | 台班 | 418.98 |  | 0.0403 |  |  |
|  | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 135.08 | 0.0403 |  |  |  |
|  | 挤压式灰浆输送泵 输送量3m3/h | 台班 | 160.50 | 0.0403 |  |  |  |
|  | 搅拌桩机（单轴） | 台班 | 467.41 | 0.0403 | 0.0403 |  | 0.0403 |
|  | 偏心式振动筛 生产率16m3/h | 台班 | 148.92 |  | 0.0403 |  |  |

| 工作内容：桩机就位，预搅下沉，拌制水泥浆，喷水泥浆并搅拌 上升，重复上、下搅拌，移位。 | 计量单位：m3 |
| --- | --- |

| 定额编号 |  |  |  | 10102101 | 10102102 | 10102103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 双轴水泥搅拌桩 |  |  |
|  |  |  |  | 水泥掺量15% | 水泥掺量每增减1% | 空孔 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 180.25 | 7.91 | 42.42 |
| 其中 | 人工费基价（元） |  |  | 23.37 |  | 18.57 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 122.83 | 7.91 | 1.35 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 34.05 |  | 22.5 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |
| 材 料 | 袋装水泥 42.5 | kg | 0.40 | 269.892 | 17.9928 |  |
|  | 膨润土 | kg | 1.86 | 5.508 | 0.3672 |  |
|  | 水 | m3 | 3.00 | 0.1336 | 0.0089 |  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 4.2293 |  | 1.35 |
| 机 械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 135.08 | 0.0391 |  |  |
|  | 挤压式灰浆输送泵 输送量3m3/h | 台班 | 160.50 | 0.0391 |  |  |
|  | 双轴搅拌桩机 | 台班 | 575.39 | 0.0391 |  | 0.0391 |

| 工作内容：桩机就位，预搅下沉，拌制水泥浆，喷水泥浆并搅拌 上升，重复上、下搅拌，移位。 | 计量单位：m3 |
| --- | --- |

| 定额编号 |  |  |  | 10102104 | 10102105 | 10102106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 三轴水泥搅拌桩 |  |  |
|  |  |  |  | 水泥掺量20% | 水泥掺量每增减1% | 空孔 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 229.39 | 7.91 | 56.13 |
| 其中 | 人工费基价（元） |  |  | 21.87 |  | 19.68 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 164.48 | 7.91 | 0.78 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 43.04 |  | 35.67 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |
| 材 料 | 袋装水泥 42.5 | kg | 0.40 | 359.856 | 17.9928 |  |
|  | 膨润土 | kg | 1.86 | 7.344 | 0.3672 |  |
|  | 水 | m3 | 3.00 | 0.1782 | 0.0089 |  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 6.34 |  | 0.78 |
| 机 械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 135.08 | 0.011 |  |  |
|  | 挤压式灰浆输送泵 输送量3m3/h | 台班 | 160.50 | 0.011 |  |  |
|  | 履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1m3 | 台班 | 1182.54 | 0.006 |  |  |
|  | 三轴搅拌桩机 轴径 850mm | 台班 | 2972.51 | 0.011 |  | 0.012 |