附件1：

《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）勘误（2022）

# 一、说明与工程量计算规则勘误

| 页码 | 勘误条目 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 377 | 说明第四条 | 女儿墙无泛水挑砖者，人工费、机械乘以系数1.10，女儿墙带泛水挑砖者，人工费、机械乘以系数1.30按墙面相应定额乘以系数执行；女儿墙内侧按内墙面相应规定计算，女儿墙外侧、阳台栏板外侧并入外墙面计算。 | 女儿墙内侧按外墙面定额计算，带泛水挑砖者，人工费、机械乘以系数1.30；女儿墙外侧、阳台栏板外侧并入外墙面计算。 |
| 379 | 说明第十二条第4点 | 幕墙型钢骨架套用镀锌钢骨架定额。 | 幕墙型钢骨架套用第六章附墙钢骨架制作、安装定额，人工费乘以系数1.2。 |
| 590 | 工程量计算规则第五条第3点 | 独立的现浇钢筋混凝土单梁或连续梁，按梁结构长度乘以设计室外地坪面（或楼板面）至梁顶面的高度以双面面积计算，套用相应高度的外脚手架定额，与之相关联的框架柱不再计算脚手架。 | 独立的现浇钢筋混凝土单梁或连续梁，按梁结构长度乘以设计室外地坪面（或楼板面）至梁顶面的高度以单面面积计算，套用相应高度的外脚手架定额，与之相关联的框架柱不再计算脚手架。 |

# 二、定额子目勘误

| 页码 | 定额编号 | 内 容 | 误 | 正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | 10105001 | 人工费基价 | 99.55 | 41.57 |
| 308 | 10110130 | 定额名称 | 保温隔热墙体 砌加气混凝土块（200mm厚） 独立墙体 | 保温隔热墙体 加气混凝土砌块（200mm厚） 独立墙体 |
| 308 | 10110031 | 定额名称 | 保温隔热墙体 砌加气混凝土块（200mm厚） | 保温隔热墙体 加气混凝土砌块（200mm厚） 附墙墙体 |
| 392 | 10112062 | “加气混凝土专用抹灰砂浆”数量 | 0.0104 | 0.0034 |
| 412 | 10112201 | 定额子目 | 原定额 | 删除 |
| 437 | 10112333 | 计量单位 | m2 | m |
| 445 | 10112368 | 工作内容 | 清理基层，定位，弹线，下料，打砖剔洞，安装龙骨，避雷焊接安装，清洗等；…… | 清理基层，定位，弹线，下料，打砖剔洞，避雷焊接安装，清洗等；…… |
| 513 | 10114165 | 工作内容 | 清扫、配浆、满刮腻子、刷浆等 | 清扫、配浆、刷浆等 |
|  |  | 人工费基价 | 6.11 | 3.26 |
| 513 | 10114166 | 工作内容 | 清扫、配浆、满刮腻子、刷浆等 | 清扫、配浆、刷浆等 |
|  |  | 人工费基价 | 7.65 | 4.06 |
| 514 | 10114176 | 人工费基价 | 4.2 | 13.51 |
| 514 | 10114177 | 人工费基价 | 5.25 | 16.88 |
| 514 | 10114178 | 人工费基价 | 13.51 | 4.2 |
| 514 | 10114179 | 人工费基价 | 16.88 | 5.25 |
| 541 | 10115098 | 工作内容 | 制作、安装栏杆及扶手，剔砖，打洞，埋铁件，金属构件刷防锈一遍。 | 制作、安装栏杆及扶手，剔砖，打洞，金属构件刷防锈一遍。 |
| 542 | 10115100 | 工作内容 | 制作、安装栏杆及扶手，剔砖，打洞，埋铁件，金属构件刷防锈一遍。 | 制作、安装栏杆及扶手，剔砖，打洞，金属构件刷防锈一遍。 |
| 591 | 10117005 | “扣件、底座使用费”数量 | 39.8060 | 40.1960 |
| 594 | 10117020 | 人工费基价 | 12.12 | 1.212 |
| 607 | 10117062 | “扣件”数量 | 3.7671 | 1.7239 |
|  |  | “拉杆螺栓”数量 | 0.1485 | 0.0868 |
| 607 | 10117063 | “拉杆螺栓”数量 | 0.0392 | 0.0979 |
| 623 | 10117131 | “汽车式起重机 提升质量8t”数量 | 0.5160 | 0.2000 |
|  |  | “汽车式起重机 提升质量20t”数量 | 0.5330 | 0.3000 |
| 623 | 10117132 | 人工费基价 | 1715.20 | 2058.24 |
|  |  | “其他材料费”数量 | 219.4700 | 263.3600 |
|  |  | “平板拖车组 装载质量100t”数量 | 15.2100 | 18.2500 |
|  |  | “汽车式起重机 提升质量8t”数量 | 3.0400 | 3.6500 |
|  |  | “汽车式起重机 提升质量20t”数量 | 4.5600 | 5.4700 |
|  |  | “载货汽车 装载质量8t”数量 | 3.2400 | 3.8900 |
|  |  | “载货汽车 装载质量15t”数量 | 6.7800 | 8.1400 |
| 623 | 10117133 | “平板拖车组 装载质量100t”数量 | 1.1800 | 1.0140 |
|  |  | “汽车式起重机 提升质量8t”数量 | 0.4093 | 0.2027 |
|  |  | “汽车式起重机 提升质量20t”数量 | 0.4427 | 0.3040 |
| 623 | 10117135 | 人工费基价 | 283.35 | 198.34 |
|  |  | “其他材料费”数量 | 21.6600 | 16.4600 |
|  |  | “汽车式起重机 提升质量8t”数量 | 0.3571 | 0.2885 |
|  |  | “汽车式起重机 提升质量20t”数量 | 0.5000 | 0.3130 |
| 623 | 10117137 | 人工费基价 | 318.04 | 206.73 |
|  |  | “其他材料费”数量 | 30.9700 | 21.9500 |
|  |  | “汽车式起重机 提升质量8t”数量 | 0.3846 | 0.2800 |
|  |  | “汽车式起重机 提升质量20t”数量 | 0.5385 | 0.3700 |
| 628 | 10117171 | 人工费基价 | 13012.90 | 15615.48 |
|  |  | “其他材料费”数量 | 311.0800 | 373.3000 |
| 628 | 10117172 | “其他材料费”数量 | 38.2200 | 20.7400 |
|  |  | “汽车式起重机 提升质量32t”数量 | 0.1250 | 0.0667 |
| 629 | 10117174 | “其他材料费”数量 | 33.3300 | 23.3300 |
|  |  | “汽车式起重机 提升质量32t”数量 | 0.1429 | 0.1000 |
| 629 | 10117176 | “其他材料费”数量 | 49.2000 | 34.4400 |
|  |  | “汽车式起重机 提升质量32t”数量 | 0.1429 | 0.1000 |